ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Προμήθεια για την αναβάθμιση του

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                     του αρδευτικού δικτύου της πόλης

| ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| Άρθρο 1 | Μονάδα τύπου IRRINET ACE με διάταξη ραδιοεπικοινωνίας ισχύος 25Watt καθώς και router κινητής τηλεφωνίας με κάρτες ψηφιακών και αναλογικών εισόδων και εξόδων με αριθμό κατ’ ελάχιστο 16 ψηφιακές εισόδους, 4 ψηφιακές εξόδους και 4 αναλογικές εισόδους. Η μονάδα θα είναι τοποθετημένη σε πολυεστερικό ερμάριο κατάλληλων διαστάσεων. |  | 11 |  |
| Άρθρο 2 | Μονάδα τύπου IRRINET ACE με διάταξη ραδιοεπικοινωνίας ισχύος 25Watt καθώς και router κινητής τηλεφωνίας με κάρτες ψηφιακών και αναλογικών εισόδων και εξόδων με αριθμό κατ’ ελάχιστο 48 ψηφιακές εισόδους, 12 ψηφιακές εξόδους και 12 αναλογικές εισόδους. Η μονάδα θα είναι τοποθετημένη σε πολυεστερικό ερμάριο κατάλληλων διαστάσεων. |  | 1 |  |
| Άρθρο 3 | Κάρτα 8 ψηφιακών εισόδων, 2 αναλογικών εισόδων και 4 ψηφιακών εξόδων για μονάδα τύπου IRRINET XM |  | 2 |  |
| Άρθρο 4 | Κεραία κατευθυντική τύπου Yagi κέρδους τουλάχιστον 6,5dB και εύρους λειτουργίας 430-450MHz |  | 12 |  |
| Άρθρο 5 | Κεραία για την σύνδεση με το διαδίκτυο |  | 12 |  |
| Άρθρο 6 | Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης της πίεσης 4-20mA, 0-16bar το οποίο θα τοποθετηθεί στην κατάθλιψη της γεώτρησης |  | 16 |  |
| Άρθρο 7 | Αναλογικό αισθητήριο μέτρησης της στάθμης της δεξαμενής 4-20mA, 0-5m το οποίο θα τοποθετηθεί εντός της δεξαμενής και στο κέντρο της |  | 1 |  |
| Άρθρο 8 | Φλοτέρ στάθμης (αχλάδι) |  | 2 |  |
| Άρθρο 9 | Υδρόμετρο διατομής 4 ιντσών με ηλεκτρική έξοδο το οποίο θα τοποθετηθεί στην κατάθλιψη της γεώτρησης |  | 2 |  |
| Άρθρο 10 | Υδρόμετρο διατομής 2 ιντσών με ηλεκτρική έξοδο το οποίο θα τοποθετηθεί στην κατάθλιψη της γεώτρησης |  | 1 |  |
| Άρθρο 11 | Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου γεώτρησης ισχύος 15KW με ομαλό εκκινητή |  | 2 |  |
| Άρθρο 12 | Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου γεώτρησης ισχύος 13KW με ομαλό εκκινητή |  | 1 |  |
| Άρθρο 13 | Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου γεώτρησης ισχύος 11KW με ομαλό εκκινητή |  | 10 |  |
| Άρθρο 14 | Επέκταση του αριθμού των μεταβλητών του ICCPRO στα 3000Ι/Ο |  | 1 |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………

Καλλιθέα  ……/…../2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)