| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  | Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 15/2025 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Καλλιθέας |
| --- | --- | --- |
| Αρ. απόφασης: 242/2025 | Περίληψη «Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας & καθορισμός προδιαγραφών αποκατάστασης τομών – εκσκαφών σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Καλλιθέας» |  |

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 6 Μαΐου 2025, και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλλιθέας, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 23423/02-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών συμμετέχουν πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά ως εξής:

|  | Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Παρόντες | Απόντες |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ασκούνης Κωνσταντίνος | Πρόεδρος - Δήμαρχος | Παρών |  |
| 2. | Εμιρζάς Ιωάννης | τακτικό μέλος | Παρών |  |
| 3. | Ηλιάδης Νικόλαος | τακτικό μέλος | Παρών |  |
| 4. | Μαργωμένος Γεώργιος | τακτικό μέλος |  | Απών |
| 5. | Αυγερινού Ελένη | τακτικό μέλος | Παρούσα |  |
| 6. | Παπαχρήστος Βασίλειος | τακτικό μέλος |  | Απών |
| 7. | Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων | τακτικό μέλος |  | Απών |
| 8. | Κωστάκης Εμμανουήλ (Μανώλης) | τακτικό μέλος |  | Απών |
| 9. | Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος | τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος | Παρών |  |
| 10. | Γιατράς Νικόλαος | Αναπληρωματικό μέλος | Παρών |  |
| 11. | Πετρόπουλος Παναγιώτης | Αναπληρωματικό μέλος |  | Απών |
| 12. | Ευσταθίου Κωνσταντίνος | Αναπληρωματικό μέλος | Παρών |  |
| 13. | Κοττέας Παναγιώτης (Τάκης) | Αναπληρωματικό μέλος |  | Απών |

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαργωμένος Γεώργιος προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση, από το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ορίστηκε με την υπ’ αρ. 2/2024 (ΑΔΑ ΡΓΑΖΩΕΚ-1Ξ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Στη συνεδρίαση από την παράταξη "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος Μπαρμπάκος Ευάγγελος.

Το 3ο θέμα κρατήθηκε και συζητήθηκε μετά το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων σύμφωνα με την πρόσκληση.

Η δημοτική επιτροπή εξετάζει το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 22348/24-4-2025 εισηγητικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε τον «Κανονισμό διαδικασίας χορήγησης άδειας & Καθορισμό προδιαγραφών αποκατάστασης τομών – εκσκαφών σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους στον Δήμο Καλλιθέας» και παρακαλούμε για τη  θετική εισήγησή σας πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

3.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον «Κανονισμό διαδικασίας χορήγησης άδειας & Καθορισμό προδιαγραφών αποκατάστασης τομών – εκσκαφών σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς χώρους στο Δήμο Καλλιθέας», ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ – ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

- ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο και αναγκαιότητα του κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης άδειας και καθορισμού των προδιαγραφών και των κανόνων, για την εκτέλεση των εργασιών κάθε είδους τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου οδού, πλατείας, πάρκου, άλσους και γενικά κάθε κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Καλλιθέας, απαραίτητων για την κατασκευή, εγκατάσταση, αναβάθμιση, διέλευση ή επισκευή υπογείων δικτύων και οποιονδήποτε υποδομών, εκτελούμενων από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οργανισμούς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι  η προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, η επιμελής εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και η πλήρης, έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των χώρων, η ασφάλεια πεζών και οδηγών, η ελαχιστοποίηση της όχλησης κατοίκων και επισκεπτών, η αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην κυκλοφορία με υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας των οδών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσα νομοθεσία

Για την κατάρτιση του παρόντος ελήφθησαν υπόψη  οι ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις:

- Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».

- Ο Ν.1080/80, άρθρο 30 αυτού, περί τομών ή εκσκαφών επί δημοτικών και κοινοτικών οδών.

- Ο Ν.2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

- Ο Ν.2696/99 περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ., ιδίως τα άρθρα 9, 47, 48, 52  αυτού.

- Το ΠΔ14/99  περί Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσία, άρθρο 367 αυτού.

- Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.502/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και  εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003).

- Ο Ν. 3463/06, άρθρο 75 εδ. Ι γ) περί αρμοδιοτήτων στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών» και άρθρο 79 περί έκδοσης τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

- Ο Ν. 3481/2006, άρθρο 7 περί συντήρησης οδών, σε συνδυασμό με τις: α) Δ17α/06/52/ΦΝ443/2007 (ΦΕΚ 398 Β΄/21-03-2007) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και β) 4422/Ε.Ο./ 2007 (ΦΕΚ 1787 Β΄/06-09-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί καθορισμού αρμοδιοτήτων επί των οδών Ν. Αττικής.

- Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Η Υπουργική απόφαση 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420 Β’ /16-03-2011) περί Υποχρεώσεων και μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.

- Ο Ν.4070 /2012 περί ρυθμίσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως το παράρτημα Χ αυτού.

- Ο Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

- Η υπ’ αριθμ. 874/2/3-12-2018 (ΦΕΚ 6168 Β’ /31-12-2018) απόφαση ΕΕΤΤ περί κανονισμού καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012.

- Ο Ν.5003/2022, άρθρο 3 περί αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας.

- Η ΚΥΑ οικ.32514ΕΞ.2022 (ΦΕΚ 4002/Β/2022) «Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «χαμηλής όχλησης», κατηγοριοποίηση και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων χαμηλής όχλησης, όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας τους με απλοποιημένη διαδικασία, τρόπος καταβολής των τελών, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 874/2/03.12.2018 Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, Β’ 6168), έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων».

- ΑΡΘΡΟ 3: Εμπλεκόμενοι φορείς

Για τη χορήγηση άδειας και τη διενέργεια τομής, εμπλεκόμενοι φορείς είναι οι εξής:

- Ο Δήμος Καλλιθέας ως χορηγών την άδεια τομής και ασκών την εποπτεία της εκτέλεσης των εργασιών, βάσει της άδειας τομής, δια των υπηρεσιών του σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης.

- Ο αιτούμενος – δικαιούχος την άδεια τομής που μπορεί να είναι κάθε φορέας, επιχείρηση, οργανισμός κοινής ωφέλειας ή φυσικό πρόσωπο, ως κύριος ή ανάδοχος έργου που επιθυμεί να διενεργήσει εργασία ή τομή επί οποιουδήποτε κοινοχρήστου χώρου.

- ΑΡΘΡΟ 4: Χορήγηση άδειας τομής

- Οποιαδήποτε εργασία τομής ή αντίστοιχο έργο εκτελείται επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας Δήμου Καλλιθέας μόνο κατόπιν αίτησης και έκδοσης σχετικής άδειας από τoν Δήμο.

- Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές των επιφανειών των οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ.λ.π.  και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση ή ο οργανισμός κοινής ωφέλειας, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε δημοτική επιχείρηση κ.λπ. που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται στην άμεση γνωστοποίηση (εγγράφως), πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, στον Δήμο Καλλιθέας και στη λήψη άδειας τομής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έναρξη των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες,  από τον παρόντα Κανονισμό, διαδικασίες (υποβολή αιτήματος, αποδεικτικό έγγραφο της έκτακτης βλάβης, έκδοση εγγυητικής επιστολής, έντεχνη αποκατάσταση κ.ά.).

- Δεν χορηγείται άδεια τομής σε ενδιαφερόμενους, στην περίπτωση που αυτή αφορά εγκατάσταση υπόγειων δικτύων σε έργο του Δήμου (εκτελούμενο σε κοινόχρηστο χώρο) για το οποίο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος συντήρησης των 15 μηνών και κατ΄επέκταση δεν έχει εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου η απόφαση περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί η άδεια για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων (πριν παρέλθει ο ως άνω χρόνος συντήρησης των 15 μηνών), με την προϋπόθεση μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνει φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε πλάτος μιας λωρίδας κυκλοφορίας.

- Οι άδειες τομής καταγράφονται σε μητρώο χορηγηθεισών αδειών με ελάχιστα στοιχεία το χώρο και χρόνο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο εκτέλεσής του με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Στο ίδιο μητρώο μπορούν να τηρούνται ταυτόχρονα, στοιχεία για τη διαδικασία εκτέλεσης του έργου και την κατάσταση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την αρτιότερη καταγραφή των πραγματικών περιστατικών.

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας τομής

- Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τον αιτούντα για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στο παράρτημα Χ «Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης» του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» καθώς και στο ΦΕΚ 4002/Β/2022 που αφορά χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών με εφαρμογή στα «έργα χαμηλής όχλησης».

- Για την εγκατάσταση των υπόγειων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλον φορέα και επί πλέον δεν καταβάλλεται τέλος χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ οποιουδήποτε. Ο εκτελών έργα εγκατάστασης υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, υποχρεούται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, εξήντα (60) ημέρες πριν την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να υποβάλει στον Δήμο καθώς και στο οικείο αστυνομικό τμήμα σχέδια διαδρομής των δικτύων ή των τμημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν μαζί με σχετικό υπόμνημα που περιέχει το πρόγραμμα των σχετικών έργων.

- Για τα λοιπά δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας – πέραν των δικτύων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π., τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν, από τον αιτούντα, για την χορήγηση άδειας τομής είναι τα ακόλουθα:

- Αίτηση χορήγησης άδειας τομής στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία του κυρίου του έργου, του αναδόχου καθώς και του αιτούντα, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, η οποία θα περιλαμβάνει φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης θα προσδιορίζονται οι θέσεις εκτέλεσης των εργασιών με απλή αναφορά σε οδούς καθώς επίσης οι διαστάσεις της τομής,  σύντομη αναφορά στο λόγο αναγκαιότητας διενέργειάς της καθώς και η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

- Φάκελο που θα περιέχει:

  - Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση : Τεχνική περιγραφή των εργασιών με τα πλήρη τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τομής, τη μεθοδολογία εκτέλεσής της και ο τρόπος αποκατάστασης.

  - Σχέδια τομών και εκσκαφών: α) Οριζοντιογραφικά σχέδια, β) τυπικές διατομές σκάμματος και περιγραφή των  υλικών και στρώσεων αποκατάστασης μέχρι και την τελική επιφάνεια.

  - Χρονοδιάγραμμα εργασιών: Για το σύνολο του έργου και ανά τμήμα  αυτού, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

  - Εγκρίσεις άλλων φορέων:  Έγκριση Αρχαιολογίας, έγκριση από τον ΟΑΣΑ εφόσον από την οδό ενδιαφέροντος διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς, χορήγηση βεβαίωσης-ενημέρωσης από την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου περί ύπαρξης ή μη δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή παρέμβασης, χορήγηση βεβαίωσης από την ΔΕΔΗΕ περί ύπαρξης ή μη υπόγειου δικτύου υψηλής ή  μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή ενδιαφέροντος.

  - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1080/80 μαζί με την αίτηση περί διενέργειας εκσκαφής υποβάλλεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου, το ύψος του ποσού της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της σχετικής άδειας, πρέπει να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα και η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια αρχή και ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου της παραβίασης, κατ΄ελάχιστον δύο φορές, των όρων που προβλέπονται στη σχετική άδεια χρήσης.

  - Υπεύθυνη Δήλωση από τον κύριο του έργου, με την οποία ορίζονται: α) ο ανάδοχος του έργου επ’ ονόματι του οποίου θα εκδοθεί η άδεια τομής (δικαιούχος άδειας), β) ο υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση των εργασιών (επιβλέπων μηχανικός) καθώς και γ) ο υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και σήμανσης των εργασιών (τεχνικός ασφαλείας).

  - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που να καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής των εργασιών, περιλαμβανομένων – ιδίως - περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών.

  - Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου και του αναδόχου του έργου ότι «έλαβαν γνώση του παρόντος Κανονισμού, αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό του, δεσμεύονται για την τήρησή του και θα γνωστοποιήσουν το περιεχόμενό του στους ανωτέρω (2.6) υπευθύνους του έργου».

- Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί εγγράφως να αποφασίσει αιτιολογημένα ότι κάποια από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτείται να προσκομιστούν, σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις του αιτούμενου είναι μικρής κλίμακας και εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσουν αλλοιώσεις στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.

- ΑΡΘΡΟ 6: Διαδικασία χορήγησης άδειας

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τυχόν ορισθεί με σχετική απόφαση Δημάρχου, εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και εγκρίνει ή συμπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τα αναφερόμενα στο παρόν ή σε άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται αναλόγως.

- Ο Δήμαρχος ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο, αποφασίζει τη χορήγηση της άδειας ή την απόρριψη της αίτησης.

- Μετά τη χορήγηση της άδειας τομής, ο αιτών υποχρεούται να την καταθέσει στο αρμόδιο κατά τόπο αστυνομικό τμήμα προ της έναρξης των εργασιών.

- Ως άδεια τομής νοείται το σύνολο των στοιχείων του φακέλου τα οποία δεσμεύουν κοινά και αλληλέγγυα, τον κύριο και τον ανάδοχο του έργου από την έναρξη των εργασιών και εντεύθεν.

- ΑΡΘΡΟ 7: Χρονοδιάγραμμα εργασιών τομής – αποκατάστασης

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών περιλαμβάνει σαφή αναφορά στην έναρξη, διάρκεια εκτέλεσης και περαίωσής τους η οποία νοείται ως η αποκατάσταση και παράδοση του χώρου σε πλήρη λειτουργία.  Οι εργασίες υλοποίησης του έργου δύναται να διακρίνονται έως πέντε (5) τμήματα, κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (εξαιρουμένων των δικτύων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΚΥΑ οικ.32514ΕΞ.2022- ΦΕΚ 4002/Β/2022, που αφορούν «έργα χαμηλής όχλησης» όπου το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος ορίζεται σε 20 ημέρες) συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του οδοστρώματος στην προηγούμενη κατάσταση, με την εξαίρεση των κάθετων τομών των πεζοδρομίων οι οποίες θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σημειώνεται ότι κάθε τμήμα του έργου πρέπει να έχει ως ελάχιστο μήκος την πρόσοψη τεσσάρων (4) οικοδομικών τετραγώνων. Μικρότερα τμήματα γίνονται αποδεκτά όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο -  ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αιτούντος – για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.

Επισημαίνεται  ότι, οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα έργου ξεπερνά τις 10 (δέκα) ημέρες -  και αντίστοιχα τις 20(είκοσι) ημέρες για τα δίκτυα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των έργων χαμηλής όχλησης -  ανά τμήμα, από την  έναρξη εργασιών μέχρι την παράδοση εκάστου χώρου, θεωρείται μη αποδεκτό, με συνέπεια την απόρριψη της αίτησης. Παρατάσεις του χρόνου και εξαιρέσεις τίθενται μόνο για επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις τα στοιχεία των οποίων κατατίθενται υποχρεωτικά στο φάκελο της αίτησης. Ως έναρξη του έργου νοείται η επόμενη ημέρα από τη λήψη της άδειας τομής εκτός αν άλλως αναφέρεται στην αίτηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τυχόν ορισθεί με σχετική απόφαση του Δημάρχου έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να τροποποιεί, κατόπιν γνωστοποίησης στον αιτούντα, το χρονοδιάγραμμα εργασιών καθώς και τον χρόνο περαίωσης.

- ΑΡΘΡΟ 8: Σήμανση του έργου

- Οι υπεύθυνοι από πλευράς αναδόχου (άρθρο  5 παρ. 2.6 του παρόντος) υλοποιούν και επιτηρούν διαρκώς την ασφάλιση – σήμανση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως με όσα προβλέπει ο Ν.2696/1999 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 και 10 του παρόντος και ειδικότερα αλλά όχι αποκλειστικά:

- Την υλοποίηση των απαραίτητων διαμορφώσεων για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων μετά τον ασφαλή αποκλεισμό των επιμέρους εντοπισμένων θέσεων εκτέλεσης - κατάληψης του έργου(σκάμματα, τομές, θέσεις εναπόθεσης υλικών, προϊόντων εκσκαφής, κίνηση μηχανημάτων κ.λ.π) στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο οι σχετιζόμενοι με το έργο.

- Την τοποθέτηση μόνιμης ή/και μεταφερόμενης κατακόρυφης και φωτεινής σήμανσης και εργοταξιακών πινακίδων όπως προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 και 10 του παρόντος.

- Την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης (μόνιμης ή μεταφερόμενης), με κατ’ ελάχιστο αναγραφή του κυρίου ή/και του αναδόχου του έργου, του τηλεφώνου επικοινωνίας με υποχρέωση 24ωρης λειτουργίας, και του αριθμού  πρωτοκόλλου της άδειας τομής.

- Την τοποθέτηση τυχόν πρόσθετης σήμανσης εφόσον απαιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία εποπτείας ή τις αστυνομικές αρχές.

- Ο λήπτης της άδειας τομής, υποχρεούται να συμμορφώνεται διαρκώς με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας τομής και με τους κανόνες σήμανσης για τις εκτελούμενες εργασίες, που είναι αναγκαίοι για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια και την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων.

- Η κατάληψη του οδοστρώματος, με διακοπή της κυκλοφορίας, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου θα γίνεται μετά από αίτηση – με ειδική αιτιολόγηση - του ενδιαφερόμενου και ύστερα από σχετική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, ανακαλείται αυτοδίκαια η άδεια τομής και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος.

- ΑΡΘΡΟ 9: Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών

- Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. Δ22/4193 (ΦΕΚ 4607/Β/2019), 367126 (ΦΕΚ 6366/Β/2022), 244140 (ΦΕΚ 5115/Β/2023) και 70969 (ΦΕΚ 1890/Β/2024) Αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και οι εγκεκριμένοι ελληνικοί κανονισμοί (Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, Αντισεισμικός κ.λ.π.), ενώ όπου δεν καλύπτονται οι εκτελούμενες εργασίες από τα ανωτέρω, θα έχουν ισχύ τα διεθνή πρότυπα και κανονισμοί.

- Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, ισχύουν και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 10   του παρόντος Κανονισμού.

- ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τομών

- Α. Βάθος και θέση σκάμματος

- Οι διαστάσεις (πλάτος και βάθος) της διατομής του σκάμματος θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε το μεν πλάτος του σκάμματος να είναι επαρκές για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, καλωδίων των δικτύων, το δε βάθος ικανό ώστε μετά την τοποθέτηση των ως άνω σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ. να εναπομένει προς πλήρωση και έως την τελική επιφάνεια των οδών ή των πεζοδρομίων καθαρό βάθος σκάμματος (ελεύθερο σωληνώσεων) ίσο ή μεγαλύτερο των 50 cm. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές αποκλειστικά στις κάτωθι περιπτώσεις:

- Διαπίστωσης εμποδίων που δεν μπορούν να μετακινηθούν και

- Όδευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τα έργα «χαμηλής όχλησης» (ΦΕΚ 4002/Β/2022) όπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω ΦΕΚ, προβλέπονται μέγιστα επιτρεπτά όρια σε

-Διαστάσεις τομής εδάφους: βάθος εκσκαφής έως 45cm και πλάτος έως 10cm.

- Η οριζοντιογραφική θέση του σκάμματος θα πρέπει να μην εμποδίζει τη λειτουργία των λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών δικτύων (δίκτυο φυσικού αερίου,  ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση η αιτούμενη οριζοντιογραφικά θέση θα μπορεί να μετακινηθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας τομής ή και κατά τη διάρκεια κατασκευής του σκάμματος, εφόσον διαπιστωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλη αρμόδια υπηρεσία ότι η θέση του σκάμματος εμποδίζει ή πρόκειται να εμποδίσει τη μελλοντική εγκατάσταση ή λειτουργία άλλων κοινόχρηστων υπόγειων δικτύων.

- Επιβάλλεται η κατασκευή ευθύγραμμων τομών και σε σταθερή απόσταση από τα όρια της οδού. Αποκλίσεις επιτρέπονται κατόπιν άδειας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σε εξαιρετικές περιπτώσεις εμποδίων ή δικτύων για τα οποία υπάρχει αντικειμενικός λόγος αδυναμίας μετακίνησης.

- Τυχόν προδιαγραφές περί τήρησης υποχρεωτικών αποστάσεων από άλλα δίκτυα (π.χ. φυσικό αέριο) ή κατασκευές καθώς και τυχόν ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης και λειτουργίας του κατασκευαζόμενου δικτύου, ακολουθούνται με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου και του αναδόχου του έργου.

- Β. Πεζοδρόμια - πλατείες

- Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων, τα προϊόντα εκσκαφών θα πρέπει να απομακρύνονται -σε ειδικούς χώρους διαχείρησης αποβλήτων- αμέσως και πάντως όχι αργότερα των 8 ωρών από την εναπόθεσή τους. Μετά τις εργασίες των εκσκαφών ακολουθεί η επίχωση με θραυστό υλικό (3Α)  κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 20 cm και με συμπύκνωση κάθε στρώσης με κατάλληλα δονητικά μηχανήματα ή άλλα μέσα, για επίτευξη βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας και στη συνέχεια η αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σκάμματα όπου είναι αδύνατη η συμπύκνωση του υλικού πλήρωσης (3Α) λόγω ύπαρξης εμποδίων,η πλήρωση θα γίνεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Σε πεζοδρόμια με υπόβαση από σκυρόδεμα, η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους τουλάχιστον 10 cm ή μεγαλύτερου πάχους, στην περίπτωση που η υπάρχουσα στρώση σκυροδέματος έχει πάχος μεγαλύτερο των 10cm και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης-επίστρωσης που είχε πριν την παρέμβαση. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των τομών των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που το πλάτος της τομής είναι μικρό και συγκεκριμένα της τάξης των 5cm έως 10cm και ενίοτε και 3cm (και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης της τομής), πριν την επίστρωση της δαπεδόστρωσης, η τομή θα πληρούται με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί κοινόχρηστου χώρου ή πεζοδρομίου, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγουμένως προμηθευτεί ή διασφαλίσει το τελικό υλικό της επίστρωσης (τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι, πλάκες μαρμάρου, κ.λ.π.) στην ποιότητα, στην μορφή, τις διαστάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλικών που προϋπήρχαν της εκτέλεσης των εργασιών.

- Στην περίπτωση κατασκευής φρεατίων, σε πεζοδρόμια ή πλατείες, ο φέρων οργανισμός τους είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45, το δε κάλυμμά τους  θα είναι βαρέως τύπου, κλάσης τουλάχιστον Β125, κατά ΕΝ124. Η εγκατάσταση των καλυμμάτων στην στέψη των φρεατίων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή για την σωστή εφαρμογή αυτών.

- Η ίδια κατασκευαστική αρτιότητα θα τηρείται σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνομαι στην αποκατάσταση της τομής, όπως κράσπεδα, περιζώματα χώρων φύτευσης, διάδρομοι τυφλών, ράμπες Α.Μ.Ε.Α., κιγκλιδώματα, φρεάτια, κανάλια ομβρίων, σχάρες κ.λπ.

- Σε περίπτωση διενέργειας της τομής σε σημείο που τα υλικά επίστρωσης είναι παλαιά και δεν μπορούν να εξευρεθούν, τότε ο ανάδοχος ενημερώνει υποχρεωτικά την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, και σε συνεννόηση με αυτήν προβαίνει σε επιλογή άλλου είδους υλικών. Στην περίπτωση αυτή προβαίνει υποχρεωτικά στην επίστρωση μεγαλύτερης έκτασης ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια εναρμονισμένη με την αισθητική της ευρύτερης επίστρωσης. Απαγορεύεται ρητά η περιορισμένη χρήση υλικών άνωθεν  ή γύρω από την επιφάνεια τομής έστω και αν αυτά είναι παρεμφερή καθώς και ή χρήση τσιμεντοκονίας ως τελική επίστρωση άνωθεν της τομής.

- Για την κατασκευή της τελικής επίστρωσης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) για κάθε είδος υλικού, οι ισχύοντες κανονισμοί και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, για τη στερέωση, συγκόλληση, εγκιβωτισμό, αρμολόγηση κ.λπ.

- Γ. Οδοστρώματα

- Η κοπή της ασφάλτου γίνεται αποκλειστικά  με ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόπτη) και μετά την εκσκαφή και εγκατάσταση  του υπόγειου δικτύου και επίχωσης του σκάματος, ακολουθεί φρεζάρισμα της ασφάλτου, στη θέση της τομής, σε βάθος 5cm έως 10cm (ανάλογα με το πάχος της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης) κατά μήκος της τομής και σε συνολικό πλάτος φρεζαρίσματος ίσο με το πλάτος της τομής προσαυξημένο κατά 15cm εκατέρωθεν της τομής, δηλαδή το συνολικό πλάτος του φρεζαρίσματος θα είναι Β= 15cm +πλάτος τομής + 15cm.

Για τα δίκτυα, ιδιαιτέρως, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που το πλάτος της τομής είναι μικρό και συγκεκριμένα της τάξης των 5cm έως 10cm και ενίοτε και 3cm, ισχύουν τα ανωτέρω ως προς το βάθος του φρεζαρίσματος, το δε πλάτος του φρεζαρίσματος θα είναι συνολικά  40cm, εφαρμοζόμενο συμμετρικά εκατέρωθεν της τομής. Εναλλακτικά, στα ως άνω δίκτυα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί – μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αναδόχου του έργου – να μη γίνει φρεζάρισμα και η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα να περιοριστεί στο πλάτος της τομής (δηλ. της τάξης των 5 cm, 8 cm κ.λ.π.), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως πριν την διάστρωση του νέου ασφαλτικού τάπητα – στην στέψη της τομής – θα γίνει θέρμανση, με χρήση φλογίστρων, των παρειών των υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων (εκατέρωθεν της τομής) ώστε η θερμοκρασία της υπάρχουσας ασφάλτου να φτάσει σε εκείνη του προς διάστρωση θερμού ασφαλτομίγματος, για την δημιουργία πλήρους σύνδεσης (συγκόλλησης) του νέου ασφαλτικού με τις υπάρχουσες ασφαλτικές στρώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι στις περιπτώσεις που αιτείται άδεια τομής – για όδευση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών – σε οδό που έχει ήδη εγκατασταθεί και άλλο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η νέα αιτούμενη όδευση θα τοποθετηθεί πλησίον της υφιστάμενης και σε απόσταση που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια Υπηρεσία, το δε πλάτος του φρεζαρίσματος – και κατ΄επέκταση η επίστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα – θα περιλαμβάνει το εύρος κατάληψης όλων των τομών (υφιστάμενων και νέας).

- Τα προϊόντα εκσκαφής φορτώνονται και απομακρύνονται - σε ειδικούς χώρους διαχείρισης αποβλήτων- εντός 8 ωρών από την εκσκαφή τους. Δεν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφών επί της οδού για μεγαλύτερο χρόνο ούτε η επανεπίχωση του σκάμματος με αυτά.

- Μετά την κατασκευή του δικτύου, η επανεπίχωση της τάφρου θα γίνει μέχρι της στάθμης -65 cm από την επιφάνεια του οδοστρώματος, με κατάλληλα υλικά επίχωσης κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 20 cm και με συμπύκνωση κάθε στρώσης με κατάλληλα δονητικά μηχανήματα ή άλλα μέσα, για επίτευξη βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές έργων οδοποιίας, πριν την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης. Από τη στάθμη αυτή μέχρι τη στάθμη στάθμη των -10 cm από την επιφάνεια του οδοστρώματος, η επίχωση θα γίνει με θραυστό υλικό (3Α) σε στρώσεις μέγιστου πάχους 20 cm, τέλεια συμπιεσμένες ανά στρώση. Στη συνέχεια ακολουθεί ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας σε 2 στρώσεις, συμπιεσμένου πάχους 5 cm η κάθε μία, σύμφωνα με την ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Ο  νέος ασφαλτοτάπητας θα έχει το ίδιο υλικό ασφαλτομίγματος (αντιολισθηρός, κ.λ.π) με τον αποξηλωθέντα ασφαλτοτάπητα. Εφόσον η οδός έχει πάχος ασφαλτοτάπητα μικρότερο των 10 cm, θα κατασκευάζεται ασφαλτοτάπητας αντίστοιχου πάχους όχι όμως κάτω από 5 cm.

- Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των τομών των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που το πλάτος της τομής είναι μικρό και συγκεκριμένα της τάξης των 5cm έως 10cm και ενίοτε και 3cm (και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπύκνωσης του υλικού πλήρωσης της τομής), πριν την επίστρωση του ασφαλτικού τάπητα, η τομή θα πληρούται με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα.

- Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 20 cm και με σκυρόδεμα C16/20.

- Στην περίπτωση κατασκευής φρεατίων, καναλιών αποχέτευσης ομβρίων κ.λ.π., σε καταστρώματα οδών ή πεζοδρόμων, ο φέρων οργανισμός τους είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45, το δε κάλυμμα ή η σχάρα στη στέψη των φρεατίων, καναλιών κ.λ.π., είναι βαρέως τύπου, κλάσης D400 κατά ΕΝ124. Η εγκατάσταση των καλυμμάτων και σχαρών στην στέψη των φρεατίων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή  για την σωστή εφαρμογή αυτών ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος κατά την κυκλοφορία των οχημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση θα αποξηλώνονται, από τον ανάδοχο  και θα τοποθετούνται, από τον ίδιο, νέα καλύμματα και σχάρες. Η «ρήτρα του μη χτυπήματος των καλυμμάτων» θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την επιστροφή των εγγυήσεων.

- Σε περίπτωση που η θέση της τομής έχει εγκριθεί κοντά σε κρασπεδόρειθρα και αυτά υποστούν καθιζήσεις/φθορές, γίνεται πλήρης ανακατασκευή/αποκατάσταση των κρασπεδορείθρων με σκυρόδεμα C20/25 όσον αφορά τα ρείθρα, των δε κρασπέδων με πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας.

- Σε περίπτωση καθιζήσεως της τομής, προηγείται έρευνα για τα αίτιά της, αίρονται τυχόν εμφανείς λόγοι δημιουργίας της και εν συνεχεία αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας, συμπληρώνεται με αδρανές υλικό (3Α), συμπιέζεται εκ νέου η σκάφη και στη συνέχεια κατασκευάζεται εκ νέου ασφαλτοτάπητας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπλήρωση της καθίζησης με ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούμενη διαδικασία.

- Δ. Λοιπές προδιαγραφές

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση των υπόγειων δικτύων και πριν από οποιεσδήποτε εργασίες επίχωσης, ακολουθεί η κάλυψή τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα δίκτυα αυτά καθώς και η χρήση κατάλληλων υλικών επισήμανσης (δίχτυ, πλάκες, ειδικές ταινίες σήμανσης κ.λ.π), προς αποφυγή ζημιών από μελλοντικές εκσκαφές.

- Στην άδεια τομής και ανάλογα με το μέγεθος/την έκταση των εργασιών, μπορεί να αναγράφονται οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντα, προκειμένου να διασφαλιστεί ή έντεχνη αποκατάσταση των σκαμμάτων.

- Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης των υπόγειων δικτύων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την τελική διαδρομή όδευσης (γεωαναφερμένο σχέδιο as built), με την ακριβή οριζοντιογραφική θέση των δικτύων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), όπως αυτά υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, καθώς και το βάθος που είναι τοποθετημένα τα δίκτυα. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί φωτογραφικό υλικό με την όδευση των δικτύων, καθώς και οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην άδεια τομής.

Η υποβολή του σχεδίου as built του έργου, αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 12 του παρόντος.

Τα ως άνω στοιχεία θα τηρούνται στο μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος.

- ΑΡΘΡΟ 11: Παρακολούθηση του έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών βάσει της άδειας που χορηγήθηκε και προτείνει, αν απαιτηθεί, στον λήπτη της άδειας και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Δύναται επίσης να παρεμβαίνει κατάλληλα για την τήρηση των μέτρων σήμανσης και ασφαλείας όπου κρίνει ότι απαιτείται ώστε να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα αναφερόμενα στη χορηγηθείσα άδεια, καθώς και για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, ενώ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάθε έλεγχο και στοιχείο από τον αιτούντα, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηριακών ελέγχων, με έξοδα και δαπάνες αυτού.

Η ως άνω παρακολούθηση του έργου δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στις υποχρεώσεις του και στην αποκλειστική ευθύνη περί της έντεχνης κατασκευής και ασφάλειας του έργου και των χώρων εκτέλεσής του.

- ΑΡΘΡΟ 12: Επιστροφή εγγυήσεων

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος των δώδεκα(12) μηνών από τη λήξη της περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών και ζητείται η επιστροφή της πριν τη λήξη της, επιστρέφεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση περί της άρτιας κατασκευής και αποκατάστασης των κοινόχρηστων χώρων, την ανάληψη ευθύνης επισκευής των τυχόν βλαβών που προέκυψαν στο ως άνω χρονικό διάστημα των 12 μηνών καθώς και την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι η υποβολή των σχεδίων as built  του έργου.

- ΑΡΘΡΟ 13: Ειδικές διατάξεις

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου ως από κοινού και αλληλέγγυα υπεύθυνοι, δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης ή δεν αποκαθιστούν πλήρως και εντέχνως μέσα σε ταχθέν χρονικό διάστημα τις κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος, τότε ο Δήμος δύναται να υποκαταστήσει των ανάδοχο στις υποχρεώσεις του με ίδιες δαπάνες, οι οποίες εν συνεχεία βεβαιώνονται σε βάρος των ως άνω υπόχρεων και εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 30 Ν. 1080/1980), μη αποκλειομένης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

- ΑΡΘΡΟ 14: Γενικές υποχρεώσεις

- Ο διενεργών την τομή λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα σήμανσης του έργου για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας κ.λπ., σε συνεργασία με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Τροχαίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στις οικίες τους και γενικά την ασφαλή λειτουργία των παρόδιων ιδιοκτησιών (π.χ. καταστήματα) καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο αφενός για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και αφετέρου για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των περιοίκων και των χρηστών των οδών και των κοινόχρηστων χώρων.

- Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά οριοθετείται – περιφράσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη τεχνική προδιαγραφή σήμανσης της παρ. 6 του άρθρου 2 του παρόντος.

- Έξω από τον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού.

- Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης, καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας, γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή/και του πεζοδρομίου.

- ΑΡΘΡΟ 15: Διοικητικές κυρώσεις

Πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών – όπως προβλέπονται από σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ κ.λ.π.. -  στους κυρίους και αναδόχους έργων εκτελούμενων σε κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλονται  διοικητικά πρόστιμα σε βάρος τους και εις ολόκληρον, από τον Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο διοικητικό όργανο, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου που προέβησαν στη διαπίστωση, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Για εκτέλεση εργασιών τομής σε οδό άνευ άδειας ή άνευ εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας (άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

- Για την εκτέλεση τομών σε κοινόχρηστους χώρους (οδόστρωμα, πεζοδρόμια κ.λ.π.) χωρίς την κατάλληλη οδική σήμανση (πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες,  προστατευτικά μέτρα κ.λ.π.), περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ και τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε κοινόχρηστους χώρους, ανακαλείται η άδεια τομής (σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος)  και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΚΟΚ, χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ. Το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται και στις περιπτώσεις: (α) μη συντήρησης των υπαρχόντων μέσων σήμανσης καθώς και της πλημμελούς τοποθέτησης αυτών και (β) της παράλειψης – εκ μέρους του αναδόχου – της αφαίρεσης των, προσωρινών, μέσων σήμανσης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

- Για την εκτέλεση τομών σε οδό χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας πληροφόρησης (μόνιμης ή μεταφερόμενης), με κατ’ ελάχιστο αναγραφή του κυρίου και του αναδόχου του έργου, του τηλεφώνου επικοινωνίας με υποχρέωση 24ωρης λειτουργίας, και του αριθμού πρωτοκόλλου της άδειας τομής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο  πεντακοσίων (500,00€) ευρώ.

- Για την εκτέλεση εργασιών επί τομών σε οδό χωρίς το εργατοτεχνικό προσωπικό να αφορά ειδικούς επενδυτές ασφάλειας αντανακλαστικούς και φωσφορίζοντες ώστε να διακρίνονται ευχερώς από τα κινούμενα στις οδούς οχήματα, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.2696/1999, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00€) ευρώ  ανά άτομο.

- Για την εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού έξω από το περιφραγμένο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00€) ευρώ.

- Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας όπως αυτή καθορίσθηκε με τυχόν παρατάσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50,00€) ευρώ ανά ημέρα υπέρβασης.

- Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού.

- Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρατηρηθεί καθίζηση ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη στην διενεργηθείσα τομή και δεν γίνει έγκαιρη αποκατάσταση της τομής, πέραν τυχόν άλλων διοικητικών μέτρων ή προστίμων, ο Δήμος μετά τη προθεσμία που ορίζει, δύναται να προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην συντήρηση των τομών και στην αποκατάστασή τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ιδιώτη ή τον Οργανισμό ο οποίος κατασκεύασε την τομή.

- Για την απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται με το άρθρο 47 του Ν.2696/1999, διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ.

- Για την κατάληψη τμήματος επιφάνειας πεζοδρόμου, οδοστρώματος ή πεζοδρομίου όπως ορίζεται από το άρθρο 48 του Ν.2696/1999, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ . Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε περίπτωση που τα μηχανήματα του έργου σταθμεύουν στο πεζοδρόμιο ή ανεβαίνουν σε αυτό για να εκτελέσουν εργασίες. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα όταν από τις διαστάσεις και τη μορφολογία του πεζοδρομίου καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την χορηγηθείσα άδεια.

- Τα διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων.

- Η επιβολή προστίμου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποκλείει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από την τυχόν κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και κάθε φορά που διαπιστώνεται η παράβαση ή αυτή διατηρείται πέραν του χρόνου που χορηγήθηκε για τη σχετική συμμόρφωση. Σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων, τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά για κάθε παράβαση. Όλα τα ως άνω πρόστιμα (χρηματικά ποσά) δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Εξαιρούνται της αναπροσαρμογής αυτής τα πρόστιμα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων π.χ. Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.λ.π.

- ΑΡΘΡΟ 16: Ανάκληση άδειας τομής

Μετά από διαπίστωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται δύο γραπτές συστάσεις προς τον κύριο ή των ανάδοχο του έργου στις οποίες αναγράφονται οι σχετικές παραβάσεις. Οι δύο γραπτές συστάσεις δεν μπορούν να κοινοποιηθούν, για το ίδιο περιστατικό, την ίδια ημερολογιακή ημέρα και η κάθε μία χωριστά θέτει το μέγιστο χρόνο συμμόρφωσης αναλόγως της σοβαρότητας και του τυχόν κινδύνου που προκαλείται από την παράβαση. Μετά την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας από τη δεύτερη γραπτή σύσταση και εφόσον δεν διαπιστωθεί η λήψη ικανών επανορθωτικών μέτρων από πλευράς αναδόχου του έργου, επιβάλλεται ανάκληση της άδειας και δίνεται προθεσμία έως 3 ημερών για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου χωρίς την εκτέλεση περεταίρω εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που συνοδεύει την άδεια τομής.

Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά σε θέματα ασφαλείας, διατάσσεται η λήψη αναγκαίων  μέτρων για την αποτροπή κάθε κινδύνου. Εφόσον ο ανάδοχος συνεχίσει τις εργασίες χωρίς τη σχετική συμμόρφωση, επιβάλλεται η ανάκληση της άδειας και δίνεται προθεσμία έως 3 ημερών για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου χωρίς την εκτέλεση περεταίρω εργασιών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας τομής και στην περίπτωση που δεν τηρούνται οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις έγκρισης.

Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Υπηρεσία, σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου, προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών ή ημιτελών εργασιών, καταλογίζει εις ολόκληρον τη σχετική δαπάνη σε βάρος του κυρίου και του αναδόχου του έργου και προχωρεί και στην κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

- ΑΡΘΡΟ 17: Ευθύνες

- Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την καλή, έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τομής και αποκατάστασης, καθώς και η ευθύνη για τη σήμανση-ασφάλιση του χώρου των εργασιών σύμφωνα με το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό, ανήκουν καθ’ ολοκληρίαν στον αιτούντα, επ’ ονόματι και με την εγγύηση του οποίου εξεδόθη η άδεια τομής-εκσκαφών. Ο αιτών φέρει επίσης ακέραια την ευθύνη κάθε μορφής (αστική, ποινική κ.λπ.) για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από τη μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού (ενδεικτικά: ατυχήματα με σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές, θετική και αποθετική ζημία των περιοίκων από τη στέρηση πρόσβασης στις οικίες και τα καταστήματά τους κ.λπ.).

- Ο κύριος ή ο ανάδοχος έργου, ως νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που προέβη στην τομή του κοινόχρηστου χώρου και στη διενέργεια εκσκαφών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρησή του μέχρι της τελικής αποκατάστασης από τον ίδιο. Ομοίως είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του έργου αποκατάστασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την περάτωσή του. Σε περίπτωση που προκαλείται κίνδυνος κατά της ζωής ή της περιουσίας από οποιαδήποτε φθορά ή κακοτεχνία του έργου αποκατάστασης, οφείλει να επεμβαίνει άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση, ιδίως δε σε περίπτωση καθιζήσεως ή άλλου παρόμοιου περιστατικού. Οποιαδήποτε παρέμβαση του Δήμου για τη συντήρηση ή την αποκατάσταση της τομής δεν απαλλάσσει τον κύριο και τον ανάδοχο έργου από τις ευθύνες του για όποιο ατύχημα ή ζημία τυχόν προκύψει.

- ΑΡΘΡΟ 18: Ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης αντικατάστασης – ανακατασκευής – επέκτασης (προσθήκης) των δικτύων Κοινής Ωφέλειας στον Δήμο για την αναβάθμιση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, δύναται να καθορίζονται παρεκκλίσεις των ανωτέρω και να καθορίζονται ρυθμίσεις των υποχρεώσεων των αιτούμενων την άδεια τομής ανά περίπτωση και επ’ ωφελεία των δύο μερών.

- ΑΡΘΡΟ 19: Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός ισχύει έπειτα από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Κανονιστικών Αποφάσεων.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ           			ΤΑ ΜΕΛΗ

- ΚΩΣΤΑΣ  ΑΣΚΟΥΝΗΣ